江南分中心实验室搬迁项目改造及土建工程分包

招　标　文　件

招标编号：ZB-JKSG-2021-01

招标人：重庆市建筑科学研究院有限公司

2022年06月17日

第一章 招标公告

# 一、工程概况

1.1、工程名称： 江南分中心实验室搬迁项目改造及土建工程

1.2、工程地点： 重庆市南岸区梨花大道857号

1.3、招标范围：江南分中心实验室搬迁项目改造加固结构施工图、钢结构施工图（仅包含基础施工部分）及建筑图纸（仅包含拆除、砖砌体及二次构件施工部分）中所涉及的施工部分，包含但不限于本项目的劳务施工、材料购置及保管、施工过程资料整理与完善以及完成本工程所需的劳务辅助等工作。

1.4、合同工期：暂定为40天，进场时间以招标人通知的开工时间为准。

（1）合同工期包括人员材料进场、临设搭设、施工准备、建筑物脚手架拆除至验收合格在内的所有工作所需的时间。投标人应采取一切有效措施保证按时完成合同内容，不得延误。

# 二、投标人资质及其他要求

2.1本次招标实行资格后审，投标人应同时满足下列资格条件和要求：

（1）具备独立法人资格的企业，具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。

（2）具备结构补强专业承包，兼销售建筑材料资质，并具有类似相关业绩。

（3）本次招标不接受联合体竞标。

（4）中标单位、合同签订单位和收款单位为同一单位。

2.2、参与本次招标的投标人必须充分了解并分析该项目的所有施工影响因素（包括但不限于该项目相关政策环境、自然人文条件、现场施工条件、招标人管理要求、管理方式等），并在投标时充分考虑，若因投标人未预见而发生的所有因素导致投标失误的责任概由投标人自行承担。

2.3、投标人必须承认全部招标条款。

2.4、投标人中标签订合同后，未经招标人同意，不得将工程转包（劳务分包可按国家相关规定），否则视为违约。

2.5、中标单位签订合同后必须对工程项目的质量、进度、安全及文明施工承担第一责任。无论何种原因造成的施工安全及安全隐患、质量缺陷和质量事故，中标单位都必须承担全部损失并无条件整改。

# 三、招标文件获取时间及地点

3.1、凡有意参加投标者，请于2022年06月17日起，在重庆市建筑科学研究院有限公司（http://www.cqsjky.com）下载招标文件、图纸、答疑、补遗、招标控制价等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。

3.2、本项目需提前报名，凡有意参加投标者，请于2022年06月  21日前（工作日9:30-11:30，14:00-17:00时）携带法人授权委托书、经办人身份证在重庆市渝中区长江二路221号重庆建科大厦1607室报名。

3.3、自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关补遗答疑文件。

# 四、投标文件的提交时间、地点及装订要求

4.1、提交投标文件时间：截止2022年06月24日 10时00分   。

4.2、提交投标文件的地点：重庆市建科大厦1607室。

4.3、未按指定时间送达的或者未送达指定地点或未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。

# 五、投标文件装订要求

5.1、投标文件一式叁份。

5.2、投标文件按目录装订。

5.3、投标文件自行封装，密封并在封口密封条处加盖投标人单位公章。

- 第二章 招标文件

# 一、工程概况

1.1、工程名称： 江南分中心实验室搬迁项目改造及土建工程

1.2、工程地点： 重庆市南岸区梨花大道857号

1.3、招标范围：江南分中心实验室搬迁项目改造加固结构施工图、钢结构施工图（仅包含基础施工部分）及建筑图纸（仅包含拆除、砖砌体及二次构件施工部分）中所涉及的施工部分，包含但不限于本项目的劳务施工、材料购置及保管、施工过程资料整理与完善以及完成本工程所需的劳务辅助等工作。

1.4、合同工期：暂定为40天，进场时间以招标人通知的开工时间为准。

（1）合同工期包括人员材料进场、临设搭设、施工准备、建筑物脚手架拆除至验收合格在内的所有工作所需的时间。投标人应采取一切有效措施保证按时完成合同内容，不得延误。

# 二、招标控制价：

本项目设置招标控制价，本项目含税招标控制总价为￥ 1014121.37元（大写:壹佰零壹万肆仟壹佰贰拾壹元叁角柒分），招标控制单价详见本章 “十、招标控制价清单”。

# 三、投标报价：

本项目采用全费用综合单价报价。

3.1、投标单价包括但不限于完成本工程所需的人工费、材料费、材料制安费、材料保管费、机械费、管理费、利润、规费、税金及风险，以及与本项目相关的检验测试费、施工资料编制及整理费、安全文明施工费等其他费用。

3.2、本工程建筑垃圾清运、土石方余方弃置、材料二次搬运的运距按实结算。

3.3、招标文件中工程量均为暂定工程量。

# 四、投标注意事项：

4.1、由于本项目施工范围为学生实训基地楼吊一层、一层、二层、三层局部区域，周边区域为学校已投入使用的教室、公区及校区道路，现场情况错综复杂，项目安全防疫管理严格、技术质量要求高、工期进度要求紧凑，并需按照学校的要求在开课期间8:00-17:00时保证现场静音施工，所有国家法定节假日及学校放假期间需按照建设单位、重庆建筑职业学院校方等的要求组织施工，不排除校方及业主要求的政策性停工，投标人投标报价时应综合考虑本项目特征及风险进行报价。

4.2、投标人须充分了解工程所在地的水、电供应情况，现场应准备满足环境保护要求的燃油发电设施及燃油供水设施保证工程在市政停电断水时正常施工，因市政等原因引起的停水、停电，招标人不给予投标人经济补偿及顺延工期。

4.3、在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同的不含税价格不因国家税率变化而变化，合同税率按以下说明执行：以是否开具增值税专票为界，已开具发票的工程按已开票的票面执行，未开具发票的工程执行新的增值税税率。

# 五、工程施工组织管理

5.1、整个工程施工期间，项目经理必须全天候在施工现场；

5.2、项目劳务分包只能采用小班组，不得使用劳务公司整体对劳务进行发包，若项目采用劳务公司进行整体发包，视为投标人违约，招标人有权收取投标人合同总价5%的违约金，并有权解除合同，投标人必须无条件退场，造成的一切损失由投标人承担。

# 六、工程工期及进度管理

6.1、工期要求：2022年08月03日前须竣工交付招标人使用。

要求投标人将总工期控制在40日历天内，项目进度计划的关键路径及关键节点要求，由乙方编制并报甲方批准，但甲方的批准不能减轻或免除投标人对总工期控制的责任

6.2、工期进度管理：

（1）投标人严格按照招标人工期要求编制各分部分项工程主要节点工期计划，并保证按期完成。

（2）为了规范本工程的管理，确保工程的进度，投标人应按招标人制订的对计划管理及工期的要求组织施工管理

# 七、工程质量管理

7.1、工程质量标准：合格。

7.2、投标人应按照国家相关技术规范及招标人工程质量验收标准组织施工，凡因投标人原因造成的质量事故损失概由投标人负责，工期不得顺延，对造成重大质量事故，招标人按质量事故损失金额的10%收取投标人违约金。

# 八、评审方法及废标条件

8.1、本项目投标文件评审时间为2022年06月24日，评审方式采用经评审的最低投标价法。符合下列条件之一者，按废标处理。

（1）投标文件递交时间超过截止时间；

（2）投标文件未封装完好；

（3）投标文件密封袋未加盖投标人公章；

（4）投标文件未对招标文件作出实质性回答；

（5）投标总价或投标报价单价超过招标人提供的单价最高限价及总价最高限价；

（6）投标文件未按本项目招标文件要求提供齐备资料。

# 九、履约保证金

9.1、在收到中标通知书后5日内（签订合同之前），中标人需向招标人提交中标金额5%的履约保证金；

9.2、中标人不能按照上述要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人保留追究其经济责任的权利。

# 十、招标控制价清单

|  |  |  |  |  | 表-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 944156.96 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  | 60085.59 |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  | 293079.36 |  |  |
| 1.3 | 加固工程 |  | 55244.49 |  |  |
| 1.4 | 土石方工程 |  | 19962.49 |  |  |
| 1.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 515785.03 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 69964.41 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目税金 |  |  |  | － |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 1,014,121.37 |  |  |
| 注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砌体拆除 | [项目特征] 1.1.砌体名称:综合考虑 2.2.砌体材质:综合考虑 3.3.拆除高度:综合考虑 4.4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.6.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 |  |  | 231.51 | 56.08 | 12983.08 |  |
| 2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除（梁） | [项目特征] 1.拆除构件名称:混凝土梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.拆除构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 |  |  | 4.3 | 682.52 | 2934.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15917.92 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 011602002002 | 钢筋混凝土板拆除 | [项目特征] 1.1.拆除构件名称:板 2.2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.1.拆除 2.2.控制扬尘 3.3.清理 4.4.场内运输 |  | m3 |  |  | 3.1 | 449.11 | 1392.24 |  |
| 4 | 011602002003 | 钢筋混凝土梁面踢打 | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土梁面踢打 2.踢打厚度:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 |  |  | 67.35 | 41.2 | 2774.82 |  |
| 5 | 011610002001 | 推拉窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 |  |  | 52.26 | 10.4 | 543.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710.56 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 010103002001 | 建筑垃圾清运（起运点起运1km内） | [项目特征] 1.类别:包含拆除物等建筑垃圾弃渣 2.运输距离:起运点起运1km内 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.人工装车 2.运输 3.弃渣 4.渣场费 |  | m3 |  |  | 353.4 | 108.68 | 38407.51 |  |
| 7 | 010103002002 | 建筑垃圾清运（每增运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:每增运1km 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  |  | 353.4 | 2.97 | 1049.6 |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39457.11 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 010401003002 | 烧结页岩实心砖墙 | [项目特征] 1.1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2.2.墙体类型:综合考虑 3.3.墙体高度:综合考虑 4.4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌商品砂浆 5.5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  | m3 |  |  | 85.13 | 741.66 | 63137.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63137.52 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 010401005003 | 烧结页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.2.墙体类型:综合考虑 3.3.墙体高度:综合考虑 4.4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌商品砂浆 5.5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  | m3 |  |  | 374.05 | 570.74 | 213485.3 |  |
| 3 | 010401004002 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  | m3 |  |  | 0.44 | 640.7 | 281.91 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213767.21 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 010402001001 | 加气混凝土砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体高度:综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5现拌砂浆 5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.砖压顶、后塞口等砌筑 5.材料运输 |  | m3 |  |  | 24.14 | 609.64 | 14716.71 |  |
| 5 | 01B013 | 墙面隔音材料 | [项目特征] 1.隔音材料、规格:30厚玻璃棉 2.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.填装玻璃棉、矿棉 |  | m2 |  |  | 136 | 10.72 | 1457.92 |  |
|  |  | 加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 梁、柱碳纤维加固（不含主材费） | [项目特征] 1.部位:梁、柱面 2.材料种类、规格:碳纤维布加固 3.说明:本全费用综合单价不含碳纤维布、结构胶材料费 [工作内容] 1.混凝土表面打磨清洁、结构胶找平、涂刷粘贴胶、粘贴纤维布,表面处理 2.涂刷粘贴胶、粘贴纤维布,表面处理 |  | m2 |  |  | 217.52 | 49.26 | 10715.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26889.67 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 01B002 | 梁底粘钢加固 | [项目特征] 1.梁底:粘5mm钢板 [工作内容] 1.砼打磨 2.粘贴钢板 |  | m2 |  |  | 15.65 | 757.85 | 11860.35 |  |
| 3 | 01B010 | 结构胶（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:结构胶 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | kg |  |  | 271.9 | 40 | 10876 |  |
| 4 | 01B011 | 碳纤维布（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:碳纤维布200g/m2，Ⅰ级 - 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 - 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 - 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m2 |  |  | 120.76 | 65 | 7849.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30585.75 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 01B012 | 碳纤维布（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:碳纤维布300g/m2，Ⅰ级 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m2 |  |  | 154.93 | 90 | 13943.7 |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 | 挖排水沟砼 | [项目特征] 1.开挖类别:砼 2.开挖方式:综合考虑 3.开凿厚度:根据现场情况综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.凿砼 3.场内运输 |  | m3 |  |  | 8.61 | 525.58 | 4525.24 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 |  |  | 66.96 | 98.9 | 6622.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25091.28 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 |  |  | 46.66 | 103.84 | 4845.17 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 |  |  | 58.65 | 32.28 | 1893.22 |  |
| 5 | 010103002003 | 土石方余方弃置（起运点起运1km内） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方综合 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  |  | 63.58 | 29.43 | 1871.16 |  |
| 6 | 010103002004 | 土石方余方弃置（增运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方综合 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  |  | 63.58 | 3.23 | 205.36 |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8814.91 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 010507007001 | 浇筑商品砼（不含主材费） | [项目特征] 1.浇筑材料种类:商品砼 2.输送方式及输送高度:综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 4.说明:本全费用综合单价不含商品砼主材费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  |  | 226.3 | 89.41 | 20233.48 |  |
| 2 | 01B006 | 商品砼C15、C20（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C15、C20 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m3 |  |  | 43.82 | 370 | 16213.4 |  |
| 3 | 01B007 | 商品砼C25（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C25、细石砼C20 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m3 |  |  | 23.28 | 380 | 8846.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45293.28 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 01B008 | 商品砼C30（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C30 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m3 |  |  | 127.25 | 390 | 49627.5 |  |
| 5 | 01B009 | 商品砼C35（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C35 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | m3 |  |  | 34.08 | 405 | 13802.4 |  |
| 6 | 041102001001 | 模板 | [项目特征] 1.材料种类:模板 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 3.计算规则:按模板摊销量计量 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 |  | m2 |  |  | 2029.25 | 82.2 | 166804.35 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230234.25 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（不含主材费） | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋材质、规格:综合考虑 3.钢筋接头:综合考虑 4.其它:满足设计及规范要求 5.说明:本全费用综合单价不含钢筋主材费 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t |  |  | 31.839 | 1588.44 | 50574.34 |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（材料费） | [项目特征] 1.材料名称:现浇构件钢筋，型号综合考虑 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  | t |  |  | 32.582 | 4990 | 162584.18 |  |
| 9 | 010516003001 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:综合考虑 2.螺纹套筒种类:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  | 个 |  |  | 64 | 18.18 | 1163.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214322.04 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 10 | 010516B02001 | 电渣压力焊 | [项目特征] 1.钢筋规格:综合考虑 2.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.电渣压力焊接 |  | 个 |  |  | 216 | 8.79 | 1898.64 |  |
| 11 | 010516B01001 | 植筋连接 φ12（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ1 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 16 | 8.94 | 143.04 |  |
| 12 | 040901008001 | 植筋连接 φ14（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ14 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 78 | 10.44 | 814.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 010516B01002 | 植筋连接 φ16（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ16 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 72 | 13.28 | 956.16 |  |
| 14 | 040901008002 | 植筋连接 φ18（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ18 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 46 | 19.75 | 908.5 |  |
| 15 | 010516B01003 | 植筋连接 φ20（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ20 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 71 | 24.63 | 1748.73 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3613.39 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 16 | 040901008003 | 植筋连接 φ22（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ22 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] - 钻孔及清孔 - 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 52 | 27.73 | 1441.96 |  |
| 17 | 010516B01004 | 植筋连接 φ25（不含钢筋材料费） | [项目特征] 1.钢筋直径:φ25 2.植筋胶泥种类:综合考虑 - 植筋长度:综合考虑 - 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] - 钻孔及清孔 - 2.灌注胶泥 |  | 个 |  |  | 63 | 32.1 | 2022.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3464.26 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 18 | 010507003001 | 排水沟 | [项目特征] 1.土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2.沟截面净空尺寸:300mm*300mm 3.抹面类型:20mm厚1:2水泥砂浆抹面加5%防水剂 4.防护材料种类:按设计及规范要求 5.盖板材质:铸铁篦子 6.其它:满足设计及规范要求 7.说明:本全费用综合单价不含商品砼、模板主材费 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.内壁抹灰5.安装篦子 |  | m |  |  | 102.51 | 156.1 | 16001.81 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001.81 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944156.96 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  | 69964.41 |  |
| 1 | 021007004001 | 建筑材料转运（钢筋） | [项目特征] 1.转运材料名称:钢筋 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  | t |  | 32.582 | 107.34 | 3497.35 |  |
| 2 | 021007004002 | 建筑材料转运（砖） | [项目特征] 1.转运材料名称:砖 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  | 块 |  | 151412 | 0.12 | 18169.44 |  |
| 3 | 021007004003 | 建筑材料转运（砌块） | [项目特征] 1.转运材料名称:砌块 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  | m3 |  | 259.45 | 55.97 | 14521.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36188.21 |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 - 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] - 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 - 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 |  | 2680.43 | 7.42 | 19888.79 |  |
| 5 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 |  | 461.41 | 20.85 | 9620.4 |  |
| 6 | 011701006002 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 |  | 233.17 | 18.3 | 4267.01 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33776.2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69964.41 |  |

第二章 投标文件格式

江南分中心实验室搬迁项目改造及土建工程分包

投标文件

投标单位：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年     月      日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、营业执照、资质证书及安全生产许可证

五、投标报价清单

一、投 标 函

致：             （招标单位名称）：

1、根据你方项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况和市场行情，我方就江南分中心实验室搬迁项目“土建及加固工程”分包报价为含税总价：人民币￥             元，（大写    元），税率为3.0%。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、如果我方中标，保证根据招标文件规定，按合同约定的时间保质保量的完成全部任务。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标单位：                       (盖章）

法定代表人或其委托代理人：	             （签字）

地址：

电话：

传真：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：    年   月   日

经 营 期 限：    年   月    日至永久

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位法定代表人：                  （签字）

投标单位：                        （盖单位公章）

年     月    日

附件：法定代表人身份证正反面复印件

三、授权委托书

本人     （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        项目投标资料，其法律后果由我方成承担。

委托期限：     年   月   日-    年   月  日   。

委托代理人无转委托权，请委托代理人备身份证原件查验。

投标单位法定代表人：           （签字）

委托代理人:              （签字）

投标单位：                （盖单位公章）

年     月   日

附件：委托代理人身份证正反面复印件

四、营业执照、资质证书及安全生产许可证

（加盖公司鲜章）

五、投标报价清单

|  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1.3 | 加固工程 |  |  |  |
| 1.4 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 4 | 其他项目税金 |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 |  |  | 砌体拆除 |  | [项目特征] 1.1.砌体名称:综合考虑 2.2.砌体材质:综合考虑 3.3.拆除高度:综合考虑 4.4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.6.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 231.51 |  |  |  | 56.08 | 12983.08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011602002001 |  |  | 钢筋混凝土 构件拆除（梁） |  | [项目特征] 1.拆除构件名称:混凝土梁2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.拆除构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 682.52 | 2934.84 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15917.92 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 3 | 011602002002 |  |  | 钢筋混凝土 板拆除 |  | [项目特征] 1.1.拆除构件名称:板 2.2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.1.拆除 2.2.控制扬尘 3.3.清理 4.4.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 449.11 | 1392.24 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011602002003 |  |  | 钢筋混凝土 梁面踢打 |  | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土梁面踢打 2.踢打厚度:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  |  |  | m2 |  |  |  | 67.35 |  |  |  | 41.2 | 2774.82 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610002001 |  |  | 推拉窗拆除 |  | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  |  |  | m2 |  |  |  | 52.26 |  |  |  | 10.4 | 543.5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710.56 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 6 | 010103002001 |  |  | 建筑垃圾清运（起运点起运1km内） |  | [项目特征] 1.类别:包含拆除物等建筑垃圾弃渣 2.运输距离:起运点起运1km内 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.人工装车 2.运输 3.弃渣 4.渣场费 |  |  |  | m3 |  |  |  | 353.4 |  |  |  | 108.68 | 38407.51 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103002002 |  |  | 建筑垃圾清运（每增运1km） |  | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:每增运1km 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  | m3 |  |  |  | 353.4 |  |  |  | 2.97 | 1049.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39457.11 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 1 | 010401003002 |  |  | 烧结页岩 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2.2.墙体类型:综合考虑 3.3.墙体高度:综合考虑 4.4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌商品砂浆 5.5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 85.13 |  |  |  | 741.66 | 63137.52 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63137.52 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 2 | 010401005003 |  |  | 烧结页岩 空心砖墙 |  | [项目特征] 1.1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.2.墙体类型:综合考虑 3.3.墙体高度:综合考虑 4.4.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌商品砂浆 5.5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 374.05 |  |  |  | 570.74 | 213485.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010401004002 |  |  | 多孔砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 640.7 | 281.91 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213767.21 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 4 | 010402001001 |  |  | 加气混凝土 砌块墙 |  | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体高度:综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5现拌砂浆 5.洞口、收边、三线砖等零星部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容]1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.砖压顶、后塞口等砌筑 5.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 24.14 |  |  |  | 609.64 | 14716.71 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B013 |  |  | 墙面隔音材料 |  | [项目特征] 1.隔音材料、规格:30厚玻璃棉 2.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.填装玻璃棉、矿棉 |  |  |  | m2 |  |  |  | 136 |  |  |  | 10.72 | 1457.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 |  |  | 梁、柱碳纤维加固（不含主材费） |  | [项目特征] 1.部位:梁、柱面 2.材料种类、规格:碳纤维布加固 3.说明:本全费用综合单价不含碳纤维布、结构胶材料费 [工作内容]1.混凝土表面打磨清洁、结构胶找平、涂刷粘贴胶、粘贴纤维布,表面处理 2.涂刷粘贴胶、粘贴纤维布,表面处理 |  |  |  | m2 |  |  |  | 217.52 |  |  |  | 49.26 | 10715.04 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26889.67 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 2 | 01B002 |  |  | 梁底粘钢加固 |  | [项目特征] 1.梁底:粘5mm钢板 [工作内容] 1.砼打磨 2.粘贴钢板 |  |  |  | m2 |  |  |  | 15.65 |  |  |  | 757.85 | 11860.35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B010 |  |  | 结构胶（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:结构胶 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | kg |  |  |  | 271.9 |  |  |  | 40 | 10876 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B011 |  |  | 碳纤维布（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:碳纤维布200g/m2，Ⅰ级 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m2 |  |  |  | 120.76 |  |  |  | 65 | 7849.4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30585.75 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 5 | 01B012 |  |  | 碳纤维布 （材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:碳纤维布300g/m2，Ⅰ级 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m2 |  |  |  | 154.93 |  |  |  | 90 | 13943.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 |  |  | 挖排水沟砼 |  | [项目特征] 1.开挖类别:砼 2.开挖方式:综合考虑 3.开凿厚度:根据现场情况综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.凿砼 3.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 8.61 |  |  |  | 525.58 | 4525.24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 |  |  | 挖沟槽土石方 |  | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 66.96 |  |  |  | 98.9 | 6622.34 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25091.28 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 3 | 010101004001 |  |  | 挖基坑土石方 |  | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 46.66 |  |  |  | 103.84 | 4845.17 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 |  |  | 回填方 |  | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  |  |  | m3 |  |  |  | 58.65 |  |  |  | 32.28 | 1893.22 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103002003 |  |  | 土石方余方弃置（起运点起运1km内） |  | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方综合 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  | m3 |  |  |  | 63.58 |  |  |  | 29.43 | 1871.16 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103002004 |  |  | 土石方余方弃置（增运1km） |  | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方综合 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  | m3 |  |  |  | 63.58 |  |  |  | 3.23 | 205.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8814.91 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 1 | 010507007001 |  |  | 浇筑商品砼 （不含主材费） |  | [项目特征] 1.浇筑材料种类:商品砼 2.输送方式及输送高度:综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 4.说明:本全费用综合单价不含商品砼主材费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  |  |  | 226.3 |  |  |  | 89.41 | 20233.48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B006 |  |  | 商品砼C15、C20（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C15、C20 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 43.82 |  |  |  | 370 | 16213.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B007 |  |  | 商品砼C25（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C25、细石砼C20 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 23.28 |  |  |  | 380 | 8846.4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45293.28 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 4 | 01B008 |  |  | 商品砼C30（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C30 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 127.25 |  |  |  | 390 | 49627.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B009 |  |  | 商品砼C35（材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:商品砼C35 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含3%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | m3 |  |  |  | 34.08 |  |  |  | 405 | 13802.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 041102001001 |  |  | 模板 |  | [项目特征]1.材料种类:模板 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 3.计算规则:按模板摊销量计量 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2029.25 |  |  |  | 82.2 | 166804.35 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230234.25 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 7 | 010515001001 |  |  | 现浇构件钢筋 （不含主材费） |  | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋材质、规格:综合考虑 3.钢筋接头:综合考虑 4.其它:满足设计及规范要求 5.说明:本全费用综合单价不含钢筋主材费 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  |  |  | t |  |  |  | 31.839 |  |  |  | 1588.44 | 50574.34 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010515001002 |  |  | 现浇构件钢筋 （材料费） |  | [项目特征] 1.材料名称:现浇构件钢筋，型号综合考虑 2.其他:满足设计、规范及招标人要求 3.计算规则:材料采购价格=实际采购数量*材料综合单价 4.说明:此材料价格含13%的材料增值税 [工作内容] 1.材料采购 2.材料运输 |  |  |  | t |  |  |  | 32.582 |  |  |  | 4990 | 162584.18 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010516003001 |  |  | 机械连接 |  | [项目特征] 1.连接方式:综合考虑 2.螺纹套筒种类:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  |  |  | 个 |  |  |  | 64 |  |  |  | 18.18 | 1163.52 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214322.04 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 10 | 010516B02001 |  |  | 电渣压力焊 |  | [项目特征] 1.钢筋规格:综合考虑 2.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.1.电渣压力焊接 |  |  |  | 个 |  |  |  | 216 |  |  |  | 8.79 | 1898.64 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010516B01001 |  |  | 植筋连接 φ12（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ12 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  | 8.94 | 143.04 |  |  |  |  |  |
| 12 | 040901008001 |  |  | 植筋连接 φ14（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ14 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  |  | 个 |  |  |  | 78 |  |  |  | 10.44 | 814.32 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 |  |  | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 13 | 010516B01002 |  |  | 植筋连接 φ16（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ16 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  | 个 |  | 72 |  |  |  |  | 13.28 |  |  | 956.16 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040901008002 |  |  | 植筋连接 φ18（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ18 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  | 个 |  | 46 |  |  |  |  | 19.75 |  |  | 908.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010516B01003 |  |  | 植筋连接 φ20（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ20 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  | 个 |  | 71 |  |  |  |  | 24.63 |  |  | 1748.73 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3613.39 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 |  |  | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 16 | 040901008003 |  |  | 植筋连接 φ22（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] - 钢筋直径:φ22 - 植筋胶泥种类:综合考虑 - 植筋长度:综合考虑 - 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 - 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  | 个 |  | 52 |  |  |  |  | 27.73 |  |  | 1441.96 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010516B01004 |  |  | 植筋连接 φ25（不含钢筋材料费） |  | [项目特征] 1.钢筋直径:φ25 2.植筋胶泥种类:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 5.说明:本全费用综合单价不含植筋钢筋主材费 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  |  | 个 |  | 63 |  |  |  |  | 32.1 |  |  | 2022.3 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3464.26 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 | 限价合价 |  |  | 投标单价 | 投标合价 |  |
| 18 | 010507003001 |  |  | 排水沟 |  | [项目特征] 1.土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2.沟截面净空尺寸:300mm*300mm 3.抹面类型:20mm厚1:2水泥砂浆抹面加5%防水剂 4.防护材料种类:按设计及规范要求 5.盖板材质:铸铁篦子 6.其它:满足设计及规范要求 7.说明:本全费用综合单价不含商品砼、模板主材费 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.内壁抹灰 5.安装篦子 |  |  |  | m |  |  |  | 102.51 |  |  |  | 156.1 | 16001.81 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001.81 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944156.96 |  |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 |  |  | 限价合价 | 投标单价 |  |  | 投标合价 |
|  |  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69964.41 |  |  |  |  |
| 1 |  | 021007004001 | 建筑材料转运 （钢筋） |  | [项目特征] 1.转运材料名称:钢筋 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 32.582 |  | 107.34 |  |  | 3497.35 |  |  |  |  |
| 2 |  | 021007004002 | 建筑材料转运（砖） |  | [项目特征] 1.转运材料名称:砖 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 151412 |  | 0.12 |  |  | 18169.44 |  |  |  |  |
| 3 |  | 021007004003 | 建筑材料转运 （砌块） |  | [项目特征] 1.转运材料名称:砌块 2.转运方式:人力运输 3.转运运距:120m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用（由路边下车点转运至施工现场） |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 259.45 |  | 55.97 |  |  | 14521.42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36188.21 |  |  |  |  |
| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：改造及土建工程分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限价单价 |  |  | 限价合价 | 投标单价 |  |  | 投标合价 |
| 4 |  | 011701003001 | 里脚手架 |  | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2680.43 |  | 7.42 |  |  | 19888.79 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011701002001 | 外脚手架 |  | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 461.41 |  | 20.85 |  |  | 9620.4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011701006002 | 满堂脚手架 |  | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 233.17 |  | 18.3 |  |  | 4267.01 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33776.2 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69964.41 |  |  |  |  |

第三章 签订合同格式

施工分包合同

工程名称：  江南分中心实验室搬迁项目改造及土建工程

工程地点:          重庆市南岸区梨花大道857号

委托单位：       重庆市建筑科学研究院有限公司

(甲 方)

承接单位：

(乙 方)

签定日期：    年   月   日

有效期限：    年   月   日至费用结清为止

重庆市建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司 制

施工分包合同

甲 方：重庆市建筑科学研究院有限公司

乙 方：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》相关规定，结合本工程实际情况，本着平等、自愿、诚实信用原则，甲乙双方经共同协商，就江南分中心实验室搬迁项目“改造及土建工程”分包工作相关事宜签订本合同。

# 一、工程概况

1、工程名称: 江南分中心实验室搬迁项目“改造及土建工程”

2、施工地点: 重庆市南岸区梨花大道857号

# 二、承包范围

江南分中心实验室搬迁项目改造加固结构施工图、钢结构施工图（仅包含基础施工部分）及建筑图纸（仅包含拆除、砖砌体及二次构件施工部分）中所涉及的施工部分，包含但不限于本项目的劳务施工、材料购置及保管、施工资料编制、整理及移交以及完成本工程所需的劳务辅助等工作。

# 三、合同价款

本项目分包合同为固定单价合同，合同暂定含税总价为人民币    元（大写：       ），其中税金为人民币          元（增值税税率为3%）。

本合同计价方式采用全费用综合单价计价，合同单价包括但不限于完成本工程所需的人工费、材料费、材料制安费、材料保管费、机械费、管理费、利润、规费、税金及风险，以及与本项目相关的检验测试费、施工资料编制及整理费、安全文明施工费等其他费用。

# 四、工程结算

结算原则：结算总造价=合同全费用综合单价×实际完成工程量±设计变更等。

（1）结算时工程量按施工图结合现场收方签证资料、设计变更及工程变更计算。

（2）工程设计图纸范围内、工程设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目结算原则：工程设计变更经甲方相关部门同意确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或招标工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由乙方在该项目发生后7天内向甲方提出，经甲方审核并按相关管理程序实施，上述情况均以甲方提供的工程量清单为基准进行比较。调整方法如下：

①变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有相同（或类似）的子项，则按合同的相同子项的综合单价执行。

②变更(包括签证)工程与工程量清单中无相同（或类似）子项的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等现行相关规范和《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）以及相关配套文件的规定进行组价，按照作为结算价。其中的人工调差、材料调差和未计价材料价格按以下办法调整：合同清单中已有的项目的价格按合同单价执行（不能超过同期《重庆工程造价信息》中的信息价）；投标报价中没有的项目，其价格根据施工期间《重庆工程造价信息》中的算术平均值执行；《重庆工程造价信息》中缺项的材料价格由甲方、监理、乙方根据市场行情共同认质认价确定，经审计认定后进入结算。

③变更工程量经甲方同意后按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计量规则计算。

（3）市场价格波动引起的调整：不予调整。

（4）合同约定其他费用：按合同规定执行。

（5）工程结算最终金额以结算审定金额为准。

# 五、工程款支付

本工程无预付款，进度款按月进度支付。月进度款实际支付金额为甲方审定当月完成的合格工程量价款的80%，竣工验收合格双方办理结算，结算完成后60日内支付至结算审定金额的97%，剩余3%的质保金在工程质量缺陷保修期届满后按规定返还。

所有工程款项均不计息。

# 六、工期要求

1、暂定工期：40天（含法定节假日），开工日期以建设单位的开工通知为准。合同工期包括人员材料进场、临设搭设、施工准备、建筑物脚手架拆除至验收合格在内的所有工作所需的时间。

2、施工前，乙方负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限，应符合合同协议书的约定。项目进度计划中的关键路径及关键节点的确定原则： 由乙方编制并报甲方批准。项目进度计划经甲方批准后实施，但甲方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。乙方应充分考虑工期要求和可能出现的施工阻碍，配备足够的专业技术人员和劳动力以完成工作内容。

3、乙方提交项目进度计划的份数和时间：份数： 3份；时间：签订合同后3日内。

4、乙方应做好采购、运输等计划，使其符合项目进度计划的时间安排。因乙方的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由乙方负责。

5、乙方无故中途停工或因任何原因拖延工期，应承担违约责任并赔偿因此造成的一切损失。

6、甲方巡检时发现乙方所配备的专业技术人员和劳动力不合格、不能满足施工进度要求，甲方有权提出增加、更换相关人员，乙方在两天内无法按甲方要求配备相关人员，甲方有权将乙方剩余工作量交由其他班组完成。

5、因设计变更、不可抗力因素影响导致停工，乙方应出具书面申请，在取得相关证据并经甲方确认后工期可顺延，否则工期不作顺延。

6、乙方须充分了解工程所在地的水、电供应情况，备用满足环境保护要求的燃油发电设施及燃油供水设施（包括水池）保证工程在市政停电断水时正常施工，因市政等原因引起的停水、停电，甲方不给予乙方经济补偿及顺延工期。

# 七、施工质量管理要求

1、乙方应遵守相关法律规定，负责工程材料、主体结构及地基基础等的强制性检查、检验、监测和试验，并向甲方提供相关报告。

2、乙方应随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查，并应为此类监督、检查提供方便。甲方委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，乙方应予以配合，由甲方组织业主方及监理方共同见证。第三方的检测试验结果为甲乙双方组织验收的重要依据。

3、乙方应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

4、乙方应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由乙方负责。

5、乙方的施工应符合合同约定的质量标准，必须满足施工方案要求及原设计图纸要求及现行国家验收的相关要求。乙方自行检查、检验、检测和试验合格的，按照约定的质检部位和参检方，提前通知甲方，由甲方组织相关参检单位在24小时内参加检查。通知包括乙方自检记录、质量评定表等内容以及验收时间和地点。甲方等各参建方应委派专人及时响应，验收合格后，甲方代表确认乙方工序验收并签字认可，乙方可继续施工；验收不合格，乙方在限定时间内整改重新验收；未验收通过的分项分部工程不能进行下道工序施工。

6、甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。乙方应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因乙方原因引起的质量缺陷时，甲方有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由乙方承担，竣工日期不予延长。

7、因甲方指令失误，或其他非乙方原因发生的追加施工费用，由甲方承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

8、江南分中心搬迁项目整体完工后，并由乙方提供相关质量保证资料及经签认的验收资料后申请验收，甲方应组织相关人员尽快对本工程进行验收，工程质量应达到合格标准，验收合格后签署工程验收合格凭证，起算工程质保期。

# 八、安全生产管理要求

- 1、乙方进场前需为现场作业人员购买意外伤害险等人身保险，按相关要求对工人进行安全交底，安全教育。进场人员必须严格按安全文明施工要求组织施工。乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳保用品，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。乙方应委派安全管理人员，协助甲方作好施工现场的安全工作，施工过程中做好班组上岗记录、安全台账工作及防疫相关资料。

2、甲方应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台帐。水电源由甲方提供，安装计量表头后供乙方使用，水电费由乙方负担。现场水电管线布置须符合甲方施工部署及安全文明施工的要求，并保证施工期间的需要。费用由乙方自理。

3、乙方须按照国家规定的相关安全规范和规章制度的要求进行施工，听从甲方现场代表的管理指挥，不得野蛮施工；乙方有权拒绝任何形式的强令冒险作业，乙方开展施工作业即视甲方提供的施工作业环境安全有效，如在施工过程中发生安全事故所产生的经济损失及责任由乙方负责。乙方应做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。

4、乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。

- 在施工中，如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故，应立即向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在1天内将详细情况报告甲方，并配合甲方向上级主管部门汇报，且应配合调查取证。若出现人员伤害事故，乙方应立即将伤员送到就近或相应的医院进行救治，并承担事故责任及相关费用。

- 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗、保护工作。在工程未交付甲方之前，乙方须负责已完工程的产品保护工作，保护期间发生的损坏，乙方负责予以修复并承担修复费用。乙方对施工现场应配备足量的消防设施，落实消防责任制，防止火灾事故的发生。

- 乙方进场的各种机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱必须要满足政府有关法规或规定的要求，还须要满足甲方及相关各方的管理要求。并在进场前须向甲方报验，将机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱的进场报审表和验收合格证交付甲方。对不满足上述报审报验的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令，乙方应无条件接受甲方的上述指令，整改、更换、清退费用由乙方承担。

8、按照当地政府及相关部门的疫情防控要求执行疫情防控措施。

# 九、权利与义务

1、甲方的权利义务

（1）对工程质量、进度、安全文明施工进行监督检查。

（2）负责协调乙方施工的外部环境。

（3）乙方和甲方共同协商有关技术配合问题。

（4）甲方派驻的工程师

姓名：      ，职务： 工程负责人 ，联系电话：           ， 职责：行使甲方授权范围内的职权。

- 甲方向乙方提供图纸日期和套数： 在合同签订时提供电子版施工图纸。

- 履约保证金：甲方应在工程竣工验收合格后28天内把履约保证金退还给乙方，不予计息。

2、 乙方权利义务

（1）乙方自行解决施工用电。

（2）乙方不得随意变更或减少施工管理人员、机具、设备等施工组织计划内容，如确有必要变更或减少应经甲方书面同意。乙方指派

为乙方项目负责人，负责按要求组织施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（3）乙方施工质量、工程进度、安全、文明施工、周转材料管理、劳动力不足或管理不善等达不到本合同（含甲方书面下达的计划、指标等合同文件）约定的要求，甲方有权单方解除本合同。

（4）严格按照双方确认的施工方案进行施工，不得自行改动设计、作法或更换材质，如有必须调整的须经过甲方技术负责人签证认可，否则由此产生的一切损失由乙方承担。但经甲方和设计单位人员共同签证并通知乙方完成的设计变更，乙方必须执行，否则，视为乙方完成工程不符合要求。

（5）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照方案组织施工，做好各项施工及质量检查记录。

（6）遵守甲方对施工现场保卫、环保和垃圾清运等工作的规定，充分支持理解工程各分包单位、劳务承包单位之间需相互配合的各种问题，处理好与其他施工单位的关系，及时移交工作面给后续施工单位。

（7）施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（8）乙方在施工及维修保修过程中的安全由乙方负责，如因此发生安全事故责任由乙方负责并承担费用，甲方对施工及维修保修过程中的安全事故不承担任何责任和费用。

（9）乙方在施工中应当遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，遵守环保及施工场地各项规定，否则由此造成的损失（含罚款）由乙方承担。

（10）施工过程中，乙方应对施工现场及附近设施、构造物等进行保护，如施工过程中，乙方对附近设施、构造物等进行了破坏，乙方自行负责修复或赔偿。

（11）乙方应及时执行设计变更、技术洽商、现场签证及其他合同外零星工程，计价方式按照本合同约定执行。

（12）甲方对图纸的保密要求：乙方应对施工图妥善保管，未经甲方同意不得修改、不得翻印、不得将施工图外传，工程完工后，竣工验收前应将全部整套图纸交回甲方。

（13）乙方需在工程竣工验收合格后3日内，向甲方提交退还履约保证金申请，若因乙方原因造成退还履约保证金的时间滞后，甲方不承担相应责任。

# 十、违约责任

1、乙方进入现场的人员必须进行安全教育，施工中发生的一切工伤、安全事故与甲方无关，由乙方负责并承担其相应的经济和法律责任。

2、如果本工程的质量达不到合格标准，乙方必须返工直到合格为止，并承担由此给甲方造成的损失，另外甲方有权要求乙方支付合同总价的3%作为违约金。

3、乙方逾期完成合同约定工作内容或无法满足工程进度、质量、资质等要求时，甲方另行委托其他施工单位代为施工时，以甲方与其他施工单位的结算依据作为扣款依据，此外甲方不承担任何费用；乙方拖欠民工工资等任何应付款项时，若对工程产生影响的，甲方有权单方代扣应付乙方款项用于对外支付欠款，代扣支付后视为已付工程款。

# 十一、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。当事人不愿意协商、调解解决或协商调解不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

# 十二、质量保修

本工程的保修由乙方直接对甲方承担保修责任，该工程的质量保修期 2 年（基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限）。在保修期限内，乙方对施工部分质量问题负责维修。乙方在接到修理通知书后48小时内派人修理，费用由乙方承担。

# 十三、 其他约定

1、本工程交付前乙方必须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到工完场清，不得以任何理由强占施工场地。否则，视乙方未完成工程。

2、在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同的不含税价格不因国家税率变化而变化，合同税率按以下说明执行：以是否开具增值税专票为界，已开具发票的工程按已开票的票面执行，未开具发票的工程执行新的增值税税率。

3、由于本项目施工范围为学生实训基地楼吊一层、一层、二层、三层局部区域，周边区域为学校已投入使用的教室、公区及校区道路，现场情况错综复杂，项目安全防疫管理严格、技术质量要求高、工期进度要求紧凑，并需按照学校的要求在开课期间8:00-17:00时保证现场静音施工，所有国家法定节假日及学校放假期间需按照建设单位、重庆建筑职业学院校方等的要求组织施工，不排除校方及业主要求的政策性停工，乙方在已知晓上述情况的前提下签订本合同，后续组织施工及项目结算过程中不能以上诉原因作为工期滞后及费用调整的依据。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方当事人签字盖章生效。

附件：江南分中心搬迁项目改造及土建工程施工分包合同清单表

（此页无正文）

甲方（盖章）：重庆市建筑科学研究院有限公司

地址：重庆市渝中区长江二路221号

纳税人识别号：

91500103450384494C

开户银行：

账号：

法定代表人：

经办人：

乙方（盖章）：

地址：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

法定代表人：

经办人：

合同签订时间：   年   月   日

廉洁责任书

甲方（委托人）：重庆建筑科学研究院有限公司

乙方（代理人）：

工程项目名称： 江南分中心搬迁项目改造及土建工程

工程类别：施工类

发包方式：þ招标  ¨竞争性比选  ¨直接发包

为了加强工程生产经营活动的管理和廉政建设，保证生产经营活动的公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反《民法典》、《建筑法》及公司的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范合同发包程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合同发包过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书与江南分中心搬迁项目拆除及加固工程施工分包合同同时签订，作为江南分中心搬迁项目拆除及加固工程施工分包合同的附件，与江南分中心搬迁项目拆除及加固工程施工分包合同具有同等法律效力。

(此页无正文)

甲方代表（签字）：               乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                   单位（盖章）：

年   月   日                      年   月  日